SKLOP 1

IZCEDNE VODE – obseg del

Pri določitvi obsega del je potrebno upoštevati določila iz:

- Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur. list RS št. 94/14, 98/15,

- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Ur. list RS št. 64/12, 64/14, 98/15 in

- Okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče nenevarnih odpadkov Lokovica, št. 35467-10/2014-32 z dne 25.8.2017.

Obseg del, ki so predmet ponudbe, je naveden v tabeli 1.1 in 1.2

#### Tabela 1.1: Program obratovalnega monitoringa odpadnih voda - Odlagališče Lokovica - izcedne vode

| Vrsta | Izcedne vode |
| --- | --- |
| Sprejemnik | odvoz na KČN Slovenj Gradec |
| Merilno/vzorčevalno mesto | bazen izcedne vode |
| Letna pogostost meritev | 2 |
| Način vzorčenja | zajem iz zbirnega bazena za izcedne vode |
| Meritev pretoka (celotne dnevne količine) | da |
| Meritev T in pH | da |
| Meritev elektroprevodnosti | da (1 x letno) |
| Analize-osnovni parametri | neraztopljene in usedljive snovi, KPK, BPK5 |
| Analize-dodatni parametri | biološki parametri: biološka razgradljivost, anorganski parametri: celotni dušik, celotni fosfor, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Pb, Ha, amonijev dušik, sulfid, organski parametri: celotni ogljikovodiki, lahkohlapni aromatski ogljikovodiki - BTX |

#### Tabela 1.2: Obseg obratovalnega monitoringa - izcedne vode za leto 2018 in 2019

| Območje meritve Iztok Vrsta storitve Parameter (metoda, princip, standard) |  | Količina | Enota |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) JKP Log d.o.o. - Odlagališče Lokovica |  |  |  |  |  |
| 1.1) Iztok izcedne vode |  |  |  |  |  |
| Vzorčenje in meritve na terenu |  |  |  |  |  |
| Odvzem trenutnega vzorca (ISO 5667-10:1996) |  | 4 | Meritev |  |  |
| Meritve - pH-vrednosti - trenutni (ISO 10523:2008) |  | 4 | meritev |  |  |
| Meritve - temperatura - trenutna (DIN 38404-4:1976) |  | 4 | meritev |  |  |
| Meritve - elektroprevodnost (EN 27888:1993) |  | 2 | Meritev |  |  |
| Laboratorijske analize |  |  |  |  |  |
| Neraztopljene snovi (ISO 11923:1997) |  | 4 | analiza |  |  |
| Usedljive snovi (DIN 38409-9-2:1980) |  | 4 | analiza |  |  |
| Biološka razgradljivost (SIST EN ISO 9888:1999) |  | 4 | analiza |  |  |
| 5 - 9 kovin (ISO 17294-2 modif.:2016) |  | 4 | analiza |  |  |
| Živo srebro (SIST EN ISO 12846:2012) |  | 4 | analiza |  |  |
| Celotni dušik (IM/VOL/SOP 014:izdaja 6) |  | 4 | analiza |  |  |
| Amonijev dušik (ISO 5664:1984) |  | 4 | analiza |  |  |
| Celotni fosfor (ISO 6878, Ch.8:2004) |  | 4 | analiza |  |  |
| Sulfid-raztopljeni (ISO 10530:2002) |  | 4 | analiza |  |  |
| KPK (ISO 6060:1989) |  | 4 | analiza |  |  |
| BPK5 (EN 1899-1:1998) |  | 4 | analiza |  |  |
| Celotni ogljikovodiki (EN ISO 9377-2:2011) |  | 4 | analiza |  |  |
| Lahkohlapni aromatski ogljikovod iki-BTX (ISO 11423-1:1997) |  | 4 | analiza |  |  |
| Priprava poročila in strokovna ocena: |  |  |  |  |  |
| Poročilo o opravljenem vzorčenju |  | 4 | poročilo |  |  |
| 1.2) Letno poročilo |  | 2 | poročilo |  |  |
| 1.3) Obračun potnih stroškov |  |  |  |  |  |
| Obračun potnih stroškov |  |  | km |  |  |

OPOMBA:

Po vsaki izvedeni meritvi je izvajalec dolžan izdelati sprotno poročilo in ga predati naročniku najkasneje v 60 dneh od izvedbe meritev.

Rok za izdelavo letnega poročila je do konca marca naslednjega leta. Posreduje se naročniku in na ARSO v predpisanem roku.