SKLOP 4

EMISIJE SNOVI V ZRAK – obseg del

V skladu s točko 7.2.1 Okoljevarstvenega dovoljenja št: 35467-10/2014-32 z dne 25.8.2017 se izvajajo meritve parametrov odlagališčnega plina vsakih 6 mesecev v naslednjem obsegu:

- metan (CH4)

- ogljikov dioksid (CO2),

- kisik (O2),

- vodik (H2)

- vodikov sulfid (H2S)

Monitoring vključuje tudi oceno letne količine emisij toplogrednih plinov iz priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Monitoring vključuje tudi 1x letno meritev porabe odlagališčnega plina za sežig na bakli iz točke 1.3. izreka OVD

OPOMBA:

Po vsaki izvedeni meritvi je izvajalec dolžan izdelati sprotno poročilo in ga predati naročniku najkasneje v 60 dneh od izvedbe meritev.

Rok za izdelavo letnega poročila je do konca marca naslednjega leta. Posreduje se naročniku in na ARSO v predpisanem roku.